## Antemasuratoare Achiz Dinc
Indicativ | Tip Lucrare | Articol Deviz | Descrierea activitatii | Cantitate maxima | UM
PRCD | CD | Proiectare extindere de conducta inclusiv efectuarea de masuratori topografice de determinare a extinderii de conducta si a racordului aferent | Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile, inclusiv ridicarile topo, expertize necesare elaborarii documentatiilor tehnice si proiectelor tehnice, a dispozitiilor de santier, precum si pe cele necesare obtinerii CU, a avizelor, a Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul contractului, cat si executarea de masuratori topografice pentru ridicarea detaliilor sistemului de distributie care face obiectul investitiei din zona de interes, pentru detaliile de plan topografic si detaliile altor retele edilitare aflate deasemenea, in zona de interes, precum si predarea masuratorilor topo pe suport electronic catre achizitor, conform Anexa 19. Contravaloarea avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor se va deconta separat, in baza documentelor justificative |  | BUC
PRBR | BR | Proiectare racord, obtinere avize si autorizatii racord | Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile, inclusiv ridicarile topo, expertize tehnice necesare elaborarii documentatiilor tehnice si proiectelor tehnice, a dispozitiilor de santier, precum si pe cele necesare obtinerii CU, a avizelor, a Autorizatiei de Construire, precum si a tuturor avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul contractului.Contravaloarea avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor se va deconta separat, in baza documentelor justificative. |  | BUC
VT | BR | Verificare DTAC/PTH | Activitatea de verificare a documentatiei tehnice in faza DTAC/PTH este activitatea desfasurata de un verificator de proiecte atestat VGD prin care se analizeaza si se certifica conformitatea unei/unui DTAC/proiect tehnic cu cerintele legislative. Decontarea se va realiza numai odata, indiferent de numarul de faze la care este supusa verificarea. |  | BUC
DSAB | CD/BR | Desfacere suprafete pentru lucrari executate cu strat superior asfalt, piatra cubică sau beton indiferent de tipul asfaltului/betonului si de grosimea acestora | Totalitatea lucrarilor efectuate in vederea asigurarii frontului de lucru pentru instalarea conductelor si bransamentelor si anume: taiere + indepartare asfalt si beton (indiferent de categoria acestora), indepartare piatra cubica/pavele, sapatura manuala/mecanizata cu evitarea deteriorarii retelelor edilitare intalnite. Contin executia decopertarii si sapaturii (marcare zona, taiere margini sant, indepartare deseuri, etc.) si manopera aferenta; epuismente, depozitarea selectiva a deseurilor pe amplasamentul lucrarii in vederea evacuarii acestora; evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de excavatie si transportul acestora in locatiile indicate de catre autoritatile locale pe raza carora se afla suprafata afectata de interventie sau in locatiile societatii agrementate pentru colectare deseuri; consolidarea peretilor santului (acolo unde este cazul); curatenia santierului; nivelarea si curatarea fundului santului, inclusiv activitatile necesare desfacerii gropilor de pozitie necesare realizarii forajelor, a gropilor de pozitie necesare punerii in functiune . |  | MP
DSPP | CD/BR | Desfacere suprafete pentru lucrari executate cu strat superior balsat, sau pamant/zona verde indiferent de grosimea acestora | Totalitatea lucrarilor efectuate in vederea asigurarii frontului de lucru pentru instalarea conductelor si bransamentelor prin decopertarea suprafetelor afectate de sapatura manuala/mecanizata cu evitarea deteriorarii retelelor edilitare Contin executia decopertarii si sapaturii (marcare zona, taiere margini sant, indepartare deseuri, etc.) si manopera aferenta; epuismente, depozitarea selectiva a deseurilor pe amplasamentul lucrarii in vederea evacuarii acestora; evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de excavatie si transportul acestora in locatiile indicate de catre autoritatile locale pe raza carora se afla suprafata afectata de interventie sau in locatiile societatii agrementate pentru colectare deseuri; consolidarea peretilor santului (acolo unde este cazul); curatenia santierului; nivelarea si curatarea fundului santului, inclusiv activitatile necesare desfacerii gropilor de pozitie necesare realizarii forajelor a gropilor de pozitie necesare punerii in functiune. |  | MP
MC1 | CD | Montaj conducta PE 100 diam. intre 63-110 mm | Contine pozarea conductei conform NTPEE-2018 (manopera, transportul si utilajele necesare operatiunii de montare a conductei; transportul materialelor, depozitarea temporara a materialelor, manopera, lansarea conductei, pozitionarea acesteia in sant, procurare si asternere strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm de granulaţie 0,3 ... 0,8 mm, sub si peste conducta, executie suduri, verificare nedistructiva suduri(dupa caz), procurare, transport si montare capace de protectie pentru evitarea patrunderii apei si a unor corpuri straine in conducte, tuburi si mufe tehnologice, refulatoare pe capete conducta, rasuflatori, fir trasor; markere pozitionare;realizare probe de presiune, inclusiv montarea de vane . Materialul tubular si fitingurile si firidele vor fi puse la dispozitie de achizitor inclusiv montarea de vane si a tuburilor de protectie procurare tub de protectie, rasuflatori; izolarea anticoroziva de baza a tuburilor de protectie din otel; manopera de montaj, inclusiv sudarea tevii rasuflatorilor de capetele tubului de protectie; transportul materialului si utilajul necesar montarii, elemente de centrare (inele distantiere) si burdufuri de etansare, |  | ML
MC2 | CD | Montaj conducta PE 100 diam. intre 125-200 mm | Contine pozarea conductei conform NTPEE-2018 (manopera, transportul si utilajele necesare operatiunii de montare a conductei; transportul materialelor, depozitarea temporara a materialelor, manopera, lansarea conductei, pozitionarea acesteia in sant, procurare si asternere strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm de granulaţie 0,3 ... 0,8 mm, sub si peste conducta, executie suduri, verificare nedistructiva suduri(dupa caz), realizarea sondajelor si refacerea lor; procurare, transport si montare capace de protectie pentru evitarea patrunderii apei si a unor corpuri straine in conducte, tuburi si mufe tehnologice, refulatoare pe capete conducta, rasuflatori, fir trasor; markere pozitionare;realizare probe de presiune, inclusiv montarea de vaner. Materialul tubular si fitingurile si firidele vor fi puse la dispozitie de achizitor inclusiv montarea de vane si a tuburilor de protectie procurare tub de protectie, rasuflatori; izolarea anticoroziva de baza a tuburilor de protectie din otel; manopera de montaj, inclusiv sudarea tevii rasuflatorilor de capetele tubului de protectie; transportul materialului si utilajul necesar montarii, elemente de centrare (inele distantiere) si burdufuri de etansare, |  | ML
MC3 | CD | Montaj conducta PE 100 diam. intre 225-630 mm | Contine pozarea conductei conform NTPEE-2018 (manopera, transportul si utilajele necesare operatiunii de montare a conductei; transportul materialelor, depozitarea temporara a materialelor, manopera, lansarea conductei, pozitionarea acesteia in sant, procurare si asternere strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm de granulaţie 0,3 ... 0,8 mm, sub si peste conducta, executie suduri, verificare nedistructiva suduri(dupa caz), realizarea sondajelor si refacerea lor; procurare, transport si montare capace de protectie pentru evitarea patrunderii apei si a unor corpuri straine in conducte, tuburi si mufe tehnologice, refulatoare pe capete conducta, rasuflatori, fir trasor; markere pozitionare;realizare probe de presiune, inclusiv montarea de vaner. Materialul tubular si fitingurile si firidele vor fi puse la dipozitie de achizitor inclusiv montarea de vane si a tuburilor de protectie procurare tub de protectie, rasuflatori; izolarea anticoroziva de baza a tuburilor de protectie din otel; manopera de montaj, inclusiv sudarea tevii rasuflatorilor de capetele tubului de protectie; transportul materialului si utilajul necesar montarii, elemente de centrare (inele distantiere) si burdufuri de etansare, |  | ML
MC4 | CD | Montaj conducta subteran/suprateran intre CND OL 2" si OL 6" | Contine procurarea, depozitarea, manopera, transportul si utilajele necesare operatiunii de montare a conductelor; toate materialele necesare procesului de montare a conductei(teava izolata, material marunt: curbe, capace, rasuflatori, banda avertizare, refulatoare pe capete conducta), toate operatiunile necesare procesului de montare a conductei conform NTPEE -2018 : lansarea conductei, pozitionarea acesteia in sant, sudare,procurare si asternere strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm de granulaţie 0,3 ... 0,8 mm, sub si peste conducta verificare nedistructiva suduri, realizare probe de presiune, realizare legatura la circuitul de protectie catodica (dupa caz) cat si toate materialele necesare procesului de montare a conductei(teava, material marunt: curbe, capace, dispozitive de sustinere (suporturi tip pentru instalatii, elemente de susţinere de tip console, coliere: bride, brăţări), robineti de sectionare-intrare/iesire din pamant, flanse), inclusiv montarea de vane si a tuburilor de protectie procurare tub de protectie, rasuflatori; izolarea anticoroziva de baza a tuburilor de protectie din otel; manopera de montaj, inclusiv sudarea tevii rasuflatorilor de capetele tubului de protectie; transportul materialului si utilajul necesar montarii, elemente de centrare (inele distantiere) si burdufuri de etansare, |  | ML
MC5 | CD | Montaj conducta subteran/suprateran intre CND OL 8" si OL 20" | Contine procurarea, depozitarea, manopera, transportul si utilajele necesare operatiunii de montare a conductelor; toate materialele necesare procesului de montare a conductei(teava izolata, material marunt: curbe, capace, rasuflatori, banda avertizare, refulatoare pe capete conducta), toate operatiunile necesare procesului de montare a conductei conform NTPEE -2018 : lansarea conductei, pozitionarea acesteia in sant, sudare,procurare si asternere strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm de granulaţie 0,3 ... 0,8 mm, sub si peste conducta verificare nedistructiva suduri, realizare probe de presiune, realizare legatura la circuitul de protectie catodica (dupa caz) cat si toate materialele necesare procesului de montare a conductei(teava, material marunt: curbe, capace, dispozitive de sustinere (suporturi tip pentru instalatii, elemente de susţinere de tip console, coliere: bride, brăţări), robineti de sectionare-intrare/iesire din pamant, flanse), inclusiv montarea de vane si a tuburilor de protectie procurare tub de protectie, rasuflatori; izolarea anticoroziva de baza a tuburilor de protectie din otel; manopera de montaj, inclusiv sudarea tevii rasuflatorilor de capetele tubului de protectie; transportul materialului si utilajul necesar montarii, elemente de centrare (inele distantiere) si burdufuri de etansare |  | ML
RSAB | CD/BR | Refacere suprafete pentru lucrari executate cu strat superior asfalt, piatra cubică sau beton indiferent de tipul asfaltului/betonului si de grosimea acestora | Contine totalitatea operatiunilor necesare a se executa pentru aducerea terenului la starea initiala sau in functie de conditiile impuse de autoritatile locale prevazute in HCL si anume: asternere/ compactare pamant, banda avertizoare, asternere pietris, balast, turnare beton asfaltic, mixtura asfaltica, beton de ciment (indiferent de categoria acestora), sau repozitionare piatra cubica/pavele, borduri, refacere spatiu verde, etc. Contin: procurarea, incarcarea si transportul materialelor, transportul pamantului excedentar in locurile agreate cu autoritatile locale; executia refacerii (taiere margini sant, asternere, compactare, finisare, etc) si manopera aferenta; curatenia santierului; refacerea marcajelor rutiere; montarea GN-urilor, alte elemente de control al retelei cat si organizarea de santier si activitatile necesare refacerii gropilor de pozitie necesare realizarii forajelor,a gropilor de pozitie necesare punerii in functiune |  | MP
RSPP | CD/BR | Refacere suprafete pentru lucrari executate cu strat superior balsat, sau pamant/zona verde indiferent de grosimea acestora | Contine totalitatea operatiunilor necesare a se executa pentru aducerea terenului la starea initiala sau in functie de conditiile impuse de autoritatile locale prevazute in HCL si anume: asternere/ compactare pamant, banda avertizoare, asternere pietris, balast, turnare beton asfaltic, mixtura asfaltica, beton de ciment (indiferent de categoria acestora), sau repozitionare piatra cubica/pavele, borduri, refacere spatiu verde, etc. Contin procurarea, incarcarea si transportul materialelor, transportul pamantului excedentar in locurile agreate cu autoritatile locale; executia refacerii (taiere margini sant, asternere, compactare, finisare, etc) si manopera aferenta; curatenia santierului; refacerea marcajelor rutiere; montarea GN-urilor, alte elemente de control al retelei, cat si organizarea de santier si activitatile necesare refacerii gropilor de pozitie necesare realizarii forajelor, a gropilor de pozitie necesare punerii in functiune |  | MP
MPMBRPE | BR | Montaj primul metru racord din PE 100, SDR 11, indiferent de diametrul acestuia | Contine operatiunile specifice necesare montarii primului metru de bransament si a postului de reglare cu exceptia desfacerii si refacerii terasamentelor .Piesele vor fi puse la dispozitie de catre achizitor |  | BUC
MFMPE | BR | Montaj fiecare metru racord din PE 100, SDR 11, indiferent de diametrul acestuia | Contine pozarea bransamentului conform NTPEE- 2018 (manopera, transportul si utilajele necesare operatiunii de montare a bransamentului; transportul materialelor, depozitarea temporara a materialelor, manopera, lansarea bransamentului, pozitionarea acestuia in sant, procurare si asternere strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm de granulaţie 0,3 ... 0,8 mm, sub si peste bransament, executie suduri; verificare nedistructiva suduri (dupa caz), procurare, transport si montare tuburi de protectie, rasuflatori, fir trasor, banda avertizare; realizare probe de presiune. Materialul tubular, reiserul, fitingurile, robinetii si contraflansele vor fi puse la dispozitie de catre achizitor. Include totodata montarea de vane si a tuburilor de protectie procurare tub de protectie, rasuflatori; izolarea anticoroziva de baza a tuburilor de protectie din otel; manopera de montaj, inclusiv sudarea tevii rasuflatorilor de capetele tubului de protectie; transportul materialului si utilajul necesar montarii, elemente de centrare (inele distantiere) si burdufuri de etansare,. Lungimea nu include primul metru standard si portiunea verticala aferenta reiserului |  | BUC
MPMBROL | BR | Montaj primul metru racord din OL, indiferent de diametrul acestuia si modul de amplasare | Contine operatiuninile specifice necesare montarii primului metru de bransament si a postului de reglare cu exceptia desfacerii si refacerii terasamentelor .Piesele vor fi puse la dispozitie de catre achizitor |  | BUC
MFMOL | BR | Montaj fiecare metru racord din OL, indiferent de diametrul acestuia si modul de amplasare | Contine pozarea bransamentului conform NTPEE- 2018 (manopera, transportul si utilajele necesare operatiunii de montare a bransamentului; transportul materialelor, depozitarea temporara a materialelor, manopera, lansarea bransamentului, pozitionarea acestuia in sant, procurare si asternere strat de nisip cu grosimea de 10-15 cm de granulaţie 0,3 ... 0,8 mm, sub si peste bransament, executie suduri; verificare nedistructiva suduri (dupa caz), procurare, transport si montare tuburi de protectie, rasuflatori, fir trasor, banda avertizare; realizare probe de presiune. Materialul tubular se va achizitiona de executant, iar, reiserul, fitingurile, robinetii si contraflansele vor fi puse la dispozitie de catre achizitor. Include totodata montarea de vane si a tuburilor de protectie procurare tub de protectie, rasuflatori; izolarea anticoroziva de baza a tuburilor de protectie din otel; manopera de montaj, inclusiv sudarea tevii rasuflatorilor de capetele tubului de protectie; transportul materialului si utilajul necesar montarii, elemente de centrare (inele distantiere) si burdufuri de etansare,. Lungimea nu include primul metru standard si portiunea verticala aferenta reiserului, dupa caz, |  | BUC
FOR | CD/BR | Realizare foraj | Cuprinde totalitatea activitatilor necesare forarii si introducerii tubului de protectie: transportul si instalarea masinii de foraj cu executia gropilor de lansare a utilajului si consolidarile aferente, executia forajului propriu zis, procurarea, transportul, montajul si izolarea tubului de protectie, a elementelor de centrare si a burdufelor de etansare, a firului trasor, a rasuflatorilor; executia sudurilor de imbinare a tubului de protectie; evacuarea pamantului din interior, transportul lui, taxe de groapa; achitarea tuturor taxelor suplimentare (taxe de zona, taxe pentru ocuparea domeniului public impuse de Primariile in perimetrul careia se desfasoara lucrarea de foraj pentru asigurarea accesului in zona de lucru) |  | ML